План мероприятий в жилых многоквартирных домах по подготовке к зимнему периоду 2015 – 2016гг ООО «Три Кита»

| № | адрес | работа | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Республики 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 22.07.2015 | Л.Е. Тайдакова |
|  |  | Ревизия запорной арматуры на стояках отопления подвал/чердак | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия вводной запорной арматуры | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия и частичная замена КИП в тепловом узле | 10.06.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Монтаж крыльевых задвижек в подвале на системе отопления | 22.06.2015 | А.Ю. Сериков |
| 2 | Республики 3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 21.07.2015 | Л.Е. Тайдакова |
|  |  | Ревизия запорной арматуры на стояках отопления подвал/чердак | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия вводной запорной арматуры | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия и частичная замена КИП в тепловом узле | 10.06.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Замена запорной арматуры на бойлере | 15.06.2015 | М.В. Тайдаков |
| 3 | Республики 8 | Промывка и опрессовка системы отопления | 20.08.2015 | Л.Е. Тайдакова |
|  |  | Ревизия запорной арматуры на стояках отопления подвал/чердак | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия вводной запорной арматуры | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия и частичная замена КИП в тепловом узле | 10.06.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Капитальный ремонт ТУ | 05.08.2015 | А.Ю. Сериков |
|  |  | Переврезка бойлера | 11.08.2015 | А.Ю. Сериков |
| 4 | Кооперативная 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 23.07.2015 | Л.Е. Тайдакова |
|  |  | Ревизия запорной арматуры на стояках отопления подвал | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия вводной запорной арматуры | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия и частичная замена КИП в тепловом узле | 10.06.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ремонт подъездного отопления | 15.07.2015 | А.Ю. Сериков |
|  |  | Ремонт кровли входных групп в подвал | 25.09.2015 | М.В. Тайдаков |
|  |  | Капитальный ремонт вент. каналов на крыше | 01.05.2015 | М.В. Тайдаков |
| 5 | Дзержинского 1 | Промывка и опрессовка системы отопления | 20.07.2015 | Л.Е. Тайдакова |
|  |  | Ревизия запорной арматуры на стояках отопления подвал/чердак | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия вводной запорной арматуры | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия и частичная замена КИП в тепловом узле | 10.06.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Замера рассекающей задвижки на отоплении | 01.06.2015 | М.В. Тайдаков |
|  |  | Заделка трещин на фасаде дома | 01.06.2015 | М.В. Тайдаков |
| 6 | Ленина 43 | Промывка и опрессовка системы отопления | 25.08.2015 | Л.Е. Тайдакова |
|  |  | Ревизия вводной запорной арматуры | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия и частичная замена КИП в тепловом узле | 10.06.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Частичная замена трубы отопления в ТУ | 25.06.2015 | А.Ю. Сериков |
| 7 | Огнеупорная 14 | Промывка и опрессовка системы отопления | 22.06.2015 | Л.Е. Тайдакова |
|  |  | Ревизия запорной арматуры на стояках отопления подвал | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия вводной запорной арматуры | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия и частичная замена КИП в тепловом узле | 10.06.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Частичная замена труб отопления в подвале | 03.07.2015 | А.Ю. Сериков |
|  |  | Заделка трещин фасада | 30.07.2015 | М.В. Тайдаков |
|  |  | Ремонт ендовы над подъездом 1 | 15.05.2015 | М.В. Тайдаков |
|  |  | Ремонт ступеней перед подъездами | 30.07.2015 | М.В. Тайдаков |
| 8 | Мира 6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 18.06.2015 | Л.Е. Тайдакова |
|  |  | Ревизия запорной арматуры на стояках отопления подвал | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия вводной запорной арматуры | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия и частичная замена КИП в тепловом узле | 10.06.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Монтаж ревизии на канализационном выпуске | 10.06.2015 | М.В. Тайдаков |
|  |  | Монтаж счетчика ХВС | 01.04.2015 | А.Ю. Сериков |
| 9 | Победы 6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 23.06.2015 | Л.Е. Тайдакова |
|  |  | Ревизия запорной арматуры на стояках отопления подвал/чердак | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия вводной запорной арматуры | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия и частичная замена КИП в тепловом узле | 10.06.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Установка счетчика ХВС | 01.09.2015 | А.Ю. Сериков |
|  |  | Замена вводной запорной арматуры отопления и ХВС | 24.07.2015 | А.Ю. Сериков |
|  |  | Утепление ввода отопления и ХВС | 24.07.2015 | М.В. Тайдаков |
|  |  | Частичное утепление труб на чердаке | 10.08.2015 | М.В. Тайдаков |
| 10 | Металлистов 8 | Промывка и опрессовка системы отопления | 24.06.2015 | Л.Е. Тайдакова |
|  |  | Ревизия запорной арматуры на стояках отопления подвал/чердак | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия вводной запорной арматуры | 10.07.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Ревизия и частичная замена КИП в тепловом узле | 10.06.2015 | С.А. Киприянов |
|  |  | Установка счетчика ХВС | 01.09.2015 | М.В. Тайдаков |
|  |  | Переврезка бойлера | 14.05.2015 | А.Ю. Сериков |
|  |  | Частичное утепление труб на чердаке | 01.08.2015 | М.В. Тайдаков |
|  |  | Замена вводной запорной арматуры отопления и ХВС | 28.07.2015 | А.Ю. Сериков |
|  |  | Частичная замена труб отопления в подвале | 28.07.2015 | А.Ю. Сериков |

Директор ООО «Три Кита»                                                     М.В. Тайдаков