Основные показатели хозяйственной деятельности:

Годовая бухгалтерская отчетность включает в себя декларацию в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Баланс и приложения к нему по действующему законодательству ООО  «Три Кита» не составляет.

С января 2014 года по 31 декабря 2014 год проведены запланированные следующие виды работ (План работ выполнен на 100%):

| Прочистка канализации | Кооперативная 4, Республики 4, Мира 6, Металлистов 8 |
| --- | --- |
| Монтаж запорной арматуры | Кооперативная 4, Республики 8, Республики 4, Металлистов 8 |
| Замена канализационного стояка | Мира 6 |
| Подготовка к зиме (опрессовка,замена кранов,сбросников) | Все дома |
| Ремонт подъездного отопления | Республики 8, Мира 6 |
| Электроработы | Все дома |
| Замена циркуляционных насосов | Республики 3 |
| Ремонт стояка и вентилей отопления | Кооперативная 4, Дзержинского 1, Металлистов 8 |
| Промывка кожухотрубного водоподогревателя | Республики 3 |
| Закрытие подвальных слуховых окон | Республики 3, Республики 4 |
| Ремонт фасада | Огнеупорная 14, Дзержинского 1 |
| Ремонт козырьков подъездов | Огнеупорная 14, Ленина 43, Дзержинского 1 |
| Замеры сопротивления изоляции | Огнеупорная 14, Кооперативная 4, Ленина 43, Дзержинского 1, Республики 8, Республики 4 |
| Замена ревизии КИПиА ГВС/ХВС | Огнеупорная 14, Кооперативная 4, Ленина 43, Дзержинского 1, Республики 8, Республики 3, Республики 4, Мира 6 |
| Ремонт скамеек | Ленина 43 |
| Ремонт потолка лестничного марша | Огнеупорная 14 |
| Ремонт стоков отопления в подвале | Республики 3 |
| Заделка откосов на окнах | Республики 8 |
| Изготовление и монтаж перил | Республики 3 |
| Ремонт спуска в подвал | Республики 3 |
| Переврезка бойлера | Кооперативная 4, Ленина 43, Республики 8 |
| Капремонт теплового узла | Республики 8 |
| Монтаж урны | Ленина 43 |
| Ремонт ограждений лестнечных маршей | Победы 6 |
| Проверка вентиляционного канала | Кооперативная 4 |