Услуги, оказываемые в отношении общего имущества МКД в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491.

# Перечень работ по содержанию многоквартирного дома и сроки их проведения

| Виды работ | Сроки проведения | Объёмы работ | Периодичность работ |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудование, находящееся в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома (по данному пункту указывается перечень работ). Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудование, находящееся в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома (по данному пункту указывается перечень работ). Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, и др.) Прочистка канализационного стояка. Проверка исправности канализационных вытяжек. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр пожарных гидрантов. Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период. Расконсервирование и ремонт поливочной системы. Снятие пружин на входных дверях. Консервация системы центрального отопления. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок. Ремонт просевших отмосток. В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период Утепление чердачных перекрытий. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. Укрепление и ремонт парапетных ограждений. Проверка исправности слуховых окон и жалюзей. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. Утепление бойлеров. Утепление и прочистка вентиляционных каналов. Замена разбитых стёкол окон и дверей вспомогательных помещений. Консервация поливочных систем. Проверка состояния продухов в цоколях зданий. Ремонт и утепление водоразборных колонок. Ремонт и укрепление входных дверей. Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах и газоходах. Уплотнение сгонов. Прочистка внутренней канализации. Прочистка сифонов. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках. Укрепление трубопроводов. Проверка канализационных вытяжек. Мелкий ремонт изоляции. Проветривание колодцев. Смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях. Устранение мелких неисправностей электропроводки. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей. Д. Прочие работы. Регулировка и наладка системы центрального отопления. То же вентиляции. Промывка и опрессовка системы центрального отопления. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием. Озеленение территории, уход за зелёными насаждениями. Удаление с крыш наледей. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. Уборка и очистка придомовой территории. Уборка не жилых, подсобных и вспомогательных помещений. Удаление пыли в лестничных клетках и мытье окон, стен. Подметание. Мытье полов и лестничных маршей. Удаление мусора из здания и его вывозка. | Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно По окончании отопительного сезона В период подготовки к сезонной эксплуатации по необходимости | Вентиля – 2 шт. Трубы – 3 м. | 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в 3 года 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 1 раз в год зимой – 1сутки летом – 3 суток 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год, сезонно 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год в согласованные с жильцами сроки, в течение смены в течение 3 суток 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год ежедневно ежедневно 2 раза в год. Ежедневно 2 раза в месяц Ежедневно |