Информация по выполнению

муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность

Кыштымского городского округа на 2013 – 2016 годы»

за 2014 год по муниципальным учреждениям культуры

Выполненные мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Использованные финансовые средства | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ ДОД «Кыштымская детская школа искусств» |
| 1 | Техническое обслуживание АПС и СОУЭ | 34836.00 | выполнено |
| 2 | Испытание наружных пожарных лестниц (здания Республики, 9 и Чернышевского, 5а) и металлических ограждений кровли (здание Республики, 9) | 14575.00 | выполнено |
| 3 | Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом (здание Республики, 9) | 18475.00 | выполнено |
| МУ «Централизованная библиотечная система» |
| 4 | ТО Пожарных сигнализаций | 56000.00 | выполнено |
| 5 | Замена линолеума на путях эвакуации | 44000.00 | выполнено |
| 6 | Перезарядка огнетушителей | 5000.00 | выполнено |
| 7 | Замеры сопротивления изоляции | 17000.00 | выполнено |
| МУ «Централизованная клубная система» |
| 8 | Техническое обслуживание АПС и СОУЭ (п. Тайгинка, п. Слюдорудник) | 21600.00 | выполнено |
| 9 | Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом (ДК пос. Тайгинка) | 4500.00 | выполнено |
| МУ «Кыштымский историко – революционный музей» |
| 10 | Техническое обслуживание АПС и СОУЭ на муниципальных объектах | 10200.00 | выполнено |
| 11 | Приобретение и перезарядка огнетушителей для муниципальных объектов | 2850-00 | выполнено |

По программе утвержденное финансирование на 2014 год составляет 177 700 руб., фактическое выполнение мероприятий составляет 229036.00 руб.

Не выполнены мероприятия (в связи с отсутствием финансовых средств):

| № п/п | Наименование мероприятия | Необходимое финансовые средства | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ «Централизованная библиотечная система» |
| 1 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций Центральной городской библиотеки | 30000.00 | Не выполнено |
| МУ «Централизованная клубная система» |
| 2 | Установка системы дымоудаления (ДК пос. Слюдорудник) | 100000.00 | Не выполнено |
| 3 | Приобретение и установка сертифицированных дверей (ДК пос. Тайгинка) | 102000.00 | Не выполнено |